## QCF45 - 220V_BLOCOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Data de preço: MARÇO/2024 com desoneração
Unidade federativa: Paraná | [6 empty] | BDI : | 30.12%
Planilha Orçamentária
Edificação principal da Quadra Coberta Fechada 45m/s
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | Unitário S/BDI (R$) | Unitário C/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão ITAIPU | m² | 7.2 | 312.19 | 406.2216 | 2924.7957
1.2 | 98459 | SINAPI | Tapume com telha metálica h= 2,20m | m² | 57.2 | 85.87 | 111.734 | 6391.1873
1.3 | 101489 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 1468.31 | 1910.565 | 1910.565
1.4 | 10578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE solo | uni | 1 | 501.49 | 652.5388 | 652.5388
1.5 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 120.2 | 68.14 | 88.6638 | 10657.3849
1.6 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 1066 | 0.66 | 0.85879 | 915.4723
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23451.944
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1.1 | 94318 | SINAPI | Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 14.08 | 63.65 | 82.8214 | 1166.125
2.1.2 | 96525 | SINAPI | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 85.86 | 55.44 | 72.1385 | 6193.814
2.1.3 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 56.31 | 3.5 | 4.5542 | 256.447
2.1.4 | 93381 | SINAPI | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 56.88 | 12.85 | 16.7204 | 951.0575
[5 empty] | Subtotal |  |  | 8567.4435
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | 13 | COMPOSIÇÃO | Estaca Broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. AF_05/2020 | m | 270 | 119.42 | 127.71 | 34481.7
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 27.36 | 39.11 | 50.8899 | 1392.3485
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 78.26 | 136.13 | 177.1324 | 13862.3782
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 38.42 | 15.17 | 19.7392 | 758.3802
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 52.59 | 13.51 | 17.5792 | 924.4908
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 413.55 | 11.64 | 15.146 | 6263.6151
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.59 | 17.09 | 22.2375 | 924.858
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 16.96 | 659.79 | 858.5187 | 14560.478
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 28.95 | 39.11 | 50.8899 | 1473.2635
3.2.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 4.93 | 371.05 | 482.8103 | 2380.2546
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 131.15 | 67.74 | 88.1433 | 11559.9922
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.39 | 15.17 | 19.7392 | 7.6983
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83.04 | 13.51 | 17.5792 | 1459.7778
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 244.41 | 11.64 | 15.146 | 3701.826
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 158.22 | 9.53 | 12.4004 | 1961.997
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 133.98 | 17.09 | 22.2375 | 2979.3813
3.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 12.02 | 627.81 | 816.9064 | 9819.2146
[5 empty] | Subtotal |  |  | 108511.654
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 240.56 | 54.01 | 70.2778 | 16906.0305
4.1.2 | 92760 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 210 | 12.94 | 16.8375 | 3535.8809
4.1.3 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 375 | 10.53 | 13.7016 | 5138.1135
4.1.4 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1304.64 | 8.8 | 11.4506 | 14938.8586
4.1.5 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 223 | 14.06 | 18.2949 | 4079.7565
4.1.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 15.57 | 627.81 | 816.9064 | 12719.2322
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 331.89 | 65.91 | 85.7621 | 28463.5807
4.2.2 | 92760 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 5.68 | 12.94 | 16.8375 | 95.6372
4.2.3 | 92761 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 104.56 | 11.92 | 15.5103 | 1621.7574
4.2.4 | 92762 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187.73 | 10.53 | 13.7016 | 2572.2081
4.2.5 | 92763 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 74 | 8.8 | 11.4506 | 847.3414
4.2.6 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.7 | 14.06 | 18.2949 | 1622.7551
4.2.7 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 19.59 | 627.81 | 816.9064 | 16003.1958
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93184 | SINAPI | Verga pré-moldada para porta | m | 26 | 28 | 36.4336 | 947.2736
4.3.2 | 93194 | SINAPI | Contraverga pré-moldada para janela | m | 64.96 | 27.22 | 35.4187 | 2300.7964
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE
4.4.1 | 101964 | SINAPI | Laje de vigota treliçada h=13cm | m² | 80.74 | 169.13 | 220.072 | 17768.6097
4.4.2 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 9.93 | 66.24 | 86.1915 | 855.8815
4.4.3 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 79.56 | 14.06 | 18.2949 | 1455.54
4.4.4 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.23 | 627.81 | 816.9064 | 1004.7948
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO |  |  |  |  | 0
4.5.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 6.32 | 43.18 | 56.1858 | 355.0944
4.5.2 | 100324 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 30.95 | 143.14 | 186.2538 | 5764.5541
4.5.3 | 3777 | SINAPI | Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 619 | 1.3 | 1.6916 | 1047.0756
4.5.4 | 97088 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | kg | 619 | 15.52 | 20.1946 | 12500.4723
4.5.5 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) | m² | 619 | 83.33 | 108.429 | 67117.5485
4.6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.6.1 | 100775 | SINAPI | Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metalicas e pintura | kg | 22810.7 | 13.59 | 17.6833 | 403368.6338
[5 empty] | Subtotal |  |  | 623030.6227
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa | m² | 80.35 | 207.33 | 269.7778 | 21676.6459
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 103323 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa | m² | 700.07 | 61.79 | 80.4011 | 56286.4317
5.2.2 | 93203 | SINAPI | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 132.5 | 13.07 | 17.0067 | 2253.3856
5.2.4 | 96370 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 2.464 | 62.6 | 81.4551 | 200.7054
[5 empty] | Subtotal |  |  | 80417.1686
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 7766 | ORSE | Porta de Madeira Compensada - PM2A - 100x210 cm, lisa, semi-oca, para sanitário acessível, incluso ferragens e fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, conforme projeto de esquadrias. | un | 5 | 1365.92 | 1777.3351 | 8886.6755
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 11 | 103.6 | 134.8043 | 1482.8475
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM2 | un | 2 | 309.56 | 402.7995 | 805.5989
6.2.3 | 12760 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 para as portas | m² | 2.12 | 1556.96 | 2025.9164 | 4294.9427
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 220x218+108 cm em chapa de alumínio com veneziana e bandeira em vidro temperado laminado e=10mm - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m2 | 5.46 | 1342.82 | 1747.2774 | 9540.1345
6.3.2 | 91338 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 130x210 cm - venezana com lambril - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.73 | 1718.81 | 2236.5156 | 6105.6875
6.3.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.6 | 1342.82 | 1747.2774 | 11532.0307
6.3.4 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.93 | 1342.82 | 1747.2774 | 12108.6323
6.3.5 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.65 | 1342.82 | 1747.2774 | 1135.7303
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01 - 196x200 cm, completa conforme projeto de esquadrias - basculante, incluso vidro laminado e=10mm | m² | 62.72 | 1637.42 | 2130.6109 | 133631.9159
6.4.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro | m² | 6.48 | 1451.56 | 1888.7699 | 12239.2288
6.4.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03 - 40x150 cm, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa, inclusive vidro laminado e=10mm | m² | 9.6 | 1637.42 | 2130.6109 | 20453.8647
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.4 | 9718 | ORSE | Espelho cristal e=4mm com moldura de aluminio | m² | 3.05 | 539.12 | 701.5029 | 2139.584
[5 empty] | Subtotal |  |  | 224356.8733
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 944449 | SINAPI | Telha translúcida trapezoidal | m² | 78.42 | 65.11 | 84.7211 | 6643.8312
7.2 | 94213 | SINAPI | Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm | m² | 777.26 | 65.11 | 84.7211 | 65850.3471
7.3 | 94213 | SINAPI | Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m | m² | 562.5 | 65.11 | 84.7211 | 47655.6367
7.4 | 94213 | SINAPI | Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m | m² | 187.5 | 65.11 | 84.7211 | 15885.2122
7.5 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05mm | m | 30.92 | 87.17 | 113.4256 | 3507.1197
7.6 | 568 | SINAPI-I | Cantoneira metálica 6x6cm | m | 298 | 59.85 | 77.8768 | 23207.2924
7.7 | 100327 | SEINFRA | Cumeeira trapezoidal | m | 38.65 | 60.12 | 78.2281 | 3023.5178
7.8 | 94213 | SINAPI | Fechamento em chapa metálica | m² | 0.72 | 65.11 | 84.7211 | 60.9992
[5 empty] | Subtotal |  |  | 165833.9562
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de viga baldrame com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 131.15 | 41.81 | 54.4032 | 7134.976
8.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 65.31 | 41.81 | 54.4032 | 3553.0712
8.3 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 28.28 | 41.81 | 54.4032 | 1538.5217
[5 empty] | Subtotal |  |  | 12226.5689
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 1592.72 | 4.65 | 6.0506 | 9636.8798
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm | m² | 1592.72 | 32.53 | 42.328 | 67416.7095
9.3 | 87543 | SINAPI | Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm | m² | 1592.72 | 24.59 | 31.9965 | 50961.4782
9.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte | m² | 103.52 | 80.83 | 105.176 | 10887.8191
9.5 | 87244 | SINAPI | Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela | m² | 12.02 | 245.49 | 319.4316 | 3839.5677
9.6 | 87244 | SINAPI | Pastilha cerâmica 5x5cm - azul | m² | 11.45 | 245.49 | 319.4316 | 3657.4917
9.7 | 87244 | SINAPI | Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro | m² | 7.8 | 245.49 | 319.4316 | 2491.5664
9.8 | 101749 | SINAPI | Revestimento com placa cimentícia e=10 mm | m² | 71.57 | 55.32 | 71.9824 | 5151.7792
[5 empty] | Subtotal |  |  | 154043.2916
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm - áreas secas | m² | 6.5 | 39.9 | 51.9179 | 337.4662
10.2 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm - áreas molhadas | m² | 55.45 | 39.9 | 51.9179 | 2878.8464
10.3 | 102494 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 619 | 65.88 | 85.7231 | 53062.5717
10.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte | m² | 61.95 | 50.98 | 66.3352 | 4109.4642
10.5 | 88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 45x45 cm | m | 9.6 | 8.51 | 11.0732 | 106.3028
10.6 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 10.36 | 126.16 | 164.1594 | 1700.6913
[5 empty] | Subtotal |  |  | 62195.3426
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | 88497 | SINAPI | Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 demãos | m² | 60.16 | 20.94 | 27.2471 | 1639.1872
11.2 | 88497 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 27.51 | 20.94 | 27.2471 | 749.5685
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos | m² | 60.16 | 12.92 | 16.8115 | 1011.3801
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - branco gelo, 2 demãos | m² | 596.85 | 12.92 | 16.8115 | 10033.9462
11.5 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - cinza claro, 2 demãos | m² | 715.81 | 12.92 | 16.8115 | 12033.8427
11.6 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas - azul claro, 2 demãos | m² | 145.28 | 12.92 | 16.8115 | 2442.3753
11.7 | 100741 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos | m² | 71.57 | 26.83 | 34.9112 | 2498.5943
11.8 | 100739 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face interna, 2 demãos | m² | 712.79 | 11.17 | 14.5344 | 10359.9778
11.9 | 100739 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos | m² | 562.5 | 11.17 | 14.5344 | 8175.6022
11.10 | 100739 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para telha metálica fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos | m² | 187.5 | 11.17 | 14.5344 | 2725.2007
11.11 | 100739 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos | m² | 19.32 | 11.17 | 14.5344 | 280.8047
11.12 | 100739 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - azul claro, 2 demãos | m² | 16.44 | 11.17 | 14.5344 | 238.9456
11.13 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 18.9 | 18.39 | 23.9291 | 452.2594
11.14 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para esquadria metálica, 2 demãos | m² | 15.05 | 27.53 | 35.822 | 539.1216
[5 empty] | Subtotal |  |  | 53180.8064
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 81.18 | 5.34 | 6.9484 | 564.0718
12.2 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm | m | 0.35 | 16.02 | 20.8452 | 7.2958
12.3 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 15.27 | 17.76 | 23.1093 | 352.8792
12.4 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 18.48 | 28.33 | 36.863 | 681.2282
12.5 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 6.28 | 46.01 | 59.8682 | 375.9724
12.6 | 94713 | SINAPI | Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" | un | 1 | 235.11 | 305.9251 | 305.9251
12.7 | 94789 | SINAPI | Adaptador soldável longo com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" | un | 1 | 224.94 | 292.6919 | 292.6919
12.8 | 89383 | SINAPI | Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 31 | 7.13 | 9.2776 | 287.6042
12.9 | 89596 | SINAPI | Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 14 | 10.71 | 13.9359 | 195.1019
12.10 | 89595 | SINAPI | Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/4" | un | 7 | 14.46 | 18.8154 | 131.7075
12.11 | 89613 | SINAPI | Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" | un | 2 | 30.15 | 39.2312 | 78.4624
12.12 | 89605 | SINAPI | Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm | un | 3 | 20.57 | 26.7657 | 80.2971
12.13 | 89605 | SINAPI | Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm | un | 3 | 20.57 | 26.7657 | 80.2971
12.14 | 89605 | SINAPI | Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm | un | 5 | 20.57 | 26.7657 | 133.8284
12.15 | 89605 | SINAPI | Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm | un | 1 | 20.57 | 26.7657 | 26.7657
12.16 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 2 | 6.52 | 8.4838 | 16.9676
12.17 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 1 | 80.05 | 104.1611 | 104.1611
12.18 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 46 | 10.32 | 13.4284 | 617.7057
12.19 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 7 | 14.9 | 19.3879 | 135.7152
12.20 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 4 | 40.67 | 52.9198 | 211.6792
12.21 | 89605 | SINAPI | Luva soldável 25mm | un | 13 | 20.57 | 26.7657 | 347.9539
12.22 | 89605 | SINAPI | Luva soldável 50mm | un | 4 | 20.57 | 26.7657 | 107.0627
12.23 | 89605 | SINAPI | Luva soldável 60mm | un | 1 | 20.57 | 26.7657 | 26.7657
12.24 | 90373 | SINAPI | Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm | un | 1 | 13.54 | 17.6182 | 17.6182
12.25 | 90373 | SINAPI | Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 10 | 13.54 | 17.6182 | 176.1825
12.26 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 7 | 34.36 | 44.7092 | 312.9646
12.27 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável 25mm | un | 6 | 14.21 | 18.4901 | 110.9403
12.28 | 89625 | SINAPI | Tê soldável 50mm | un | 2 | 23.3 | 30.318 | 60.6359
12.29 | 89628 | SINAPI | Tê soldável 60mm | un | 9 | 47.38 | 61.6509 | 554.8577
12.30 | 89629 | SINAPI | Tê soldável 75mm | un | 2 | 78.79 | 102.5215 | 205.0431
12.31 | 89627 | SINAPI | Tê de redução soldável 50mm - 25mm | un | 3 | 20.39 | 26.5315 | 79.5944
12.32 | 86884 | SINAPI | Engate flexivel plástico 1/2" - 30cm | un | 10 | 11.16 | 14.5214 | 145.2139
12.33 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm | un | 1 | 59.93 | 77.9809 | 77.9809
12.34 | 90374 | SINAPI | Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 3 | 22.78 | 29.6413 | 88.924
12.35 | 90371 | SINAPI | Registro de esfera 3/4" | un | 1 | 32.79 | 42.6663 | 42.6663
12.36 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2" | un | 1 | 301.89 | 392.8193 | 392.8193
12.37 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 7 | 173.93 | 226.3177 | 1584.224
12.38 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 15 | 98.3 | 127.908 | 1918.6194
12.39 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 8 | 93.42 | 121.5581 | 972.4648
12.40 | 102610 | SINAPI | Reservatório circular de polietileno 3000L (COMPELTA COM ACESSÓRIOS) | un | 2 | 2220.93 | 2889.8741 | 5779.7482
[5 empty] | Subtotal |  |  | 17682.6374
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89578 | SINAPI | Tubo de PVC série R Ø100mm | m | 54 | 35.82 | 46.609 | 2516.8851
13.1.2 | 89580 | SINAPI | Tubo de PVC série R Ø150mm | m | 12 | 74.05 | 96.3539 | 1156.2463
13.1.2 | 89580 | SINAPI | Tubo de PVC série RØ200mm | m | 15 | 74.05 | 96.3539 | 1445.3079
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45° - 100mm | un | 22 | 29.16 | 37.943 | 834.7458
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90° - 100mm | un | 30 | 28.26 | 36.7719 | 1103.1574
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 2 | 82.57 | 107.4401 | 214.8802
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.2 | 97907 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x60 cm | un | 10 | 644.94 | 839.1959 | 8391.9593
[5 empty] | Subtotal |  |  | 15663.182
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 25.09 | 41.7 | 54.26 | 1361.3844
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 29.96 | 23.69 | 30.8254 | 923.5298
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 25 | 29.95 | 38.9709 | 974.2735
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 3.66 | 42.42 | 55.1969 | 202.0207
14.5 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 2 | 11.37 | 14.7946 | 29.5893
14.6 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45° 100mm | un | 3 | 29.16 | 37.943 | 113.829
14.7 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45° 50mm | un | 7 | 16.14 | 21.0014 | 147.0096
14.8 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45° 40mm | un | 10 | 11.48 | 14.9378 | 149.3778
14.9 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90° 75mm | un | 2 | 30.38 | 39.5305 | 79.0609
14.10 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90° 50mm | un | 3 | 15.35 | 19.9734 | 59.9203
14.11 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90° 40mm | un | 2 | 11.23 | 14.6125 | 29.225
14.12 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 40mm - 1 1/2" | un | 2 | 11.23 | 14.6125 | 29.225
14.13 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 1 | 96.86 | 126.0342 | 126.0342
14.14 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 2 | 93.2 | 121.2718 | 242.5437
14.15 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm | un | 4 | 27.5 | 35.783 | 143.132
14.16 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 2 | 15.75 | 20.4939 | 40.9878
14.17 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-75mm | un | 2 | 32.31 | 42.0418 | 84.0835
14.18 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 3 | 24.95 | 32.4649 | 97.3948
14.19 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 2 | 54.28 | 70.6291 | 141.2583
14.20 | 89748 | SINAPI | Curva 90° curta 100 mm | un | 7 | 44.56 | 57.9815 | 405.8703
14.21 | 89728 | SINAPI | Curva 90° curta 40 mm | un | 12 | 14.4 | 18.7373 | 224.8474
14.22 | 89735 | SINAPI | Curva 90° longa 50 mm | un | 3 | 26.89 | 34.9893 | 104.9678
14.23 | 89743 | SINAPI | Curva 90° longa 75 mm | un | 2 | 64.04 | 83.3288 | 166.6577
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 6 | 51.05 | 66.4263 | 398.5576
14.25 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 1 | 51.05 | 66.4263 | 66.4263
14.26 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 106.47 | 138.5388 | 277.0775
14.27 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 4 | 53.53 | 69.6532 | 278.6129
14.28 | 104348 | SINAPI | Terminal de Ventilação 50mm | un | 3 | 11.94 | 15.5363 | 46.609
14.29 | 104351 | SINAPI | Terminal de Ventilação 75mm | un | 2 | 24.71 | 32.1527 | 64.3053
[5 empty] | Subtotal |  |  | 7007.8112
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 5 | 333.53 | 433.9892 | 2169.9462
15.2 | 100858 | SINAPI | Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou equivalente | un | 2 | 737.78 | 959.9993 | 1919.9987
15.3 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou equivalente | un | 5 | 326.39 | 424.6987 | 2123.4933
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com acionamento por lavanca, Deca ou equivalente | un | 2 | 326.39 | 424.6987 | 849.3973
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou equivalente | un | 6 | 168.99 | 219.8898 | 1319.3387
15.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 157.13 | 204.4576 | 408.9151
15.7 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 8 | 102.58 | 133.4771 | 1067.8168
15.8 | 95544 | SINAPI | Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente | un | 5 | 98.46 | 128.1162 | 640.5808
15.9 | 95547 | SINAPI | Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou eqivalente | un | 2 | 47.5 | 61.807 | 123.614
15.10 | 100860 | SINAPI | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2 | 102.58 | 133.4771 | 266.9542
15.11 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 6 | 71.47 | 92.9968 | 557.9806
15.12 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, Deca ou equivalente | un | 2 | 71.47 | 92.9968 | 185.9935
15.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 | 47.5 | 61.807 | 370.842
15.14 | 95547 | SINAPI | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 47.5 | 61.807 | 247.228
15.15 | 95543 | SINAPI | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 8 | 126.85 | 165.0572 | 1320.4578
15.16 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 4 | 309.56 | 402.7995 | 1611.1979
15.17 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 2 | 309.56 | 402.7995 | 805.5989
15.18 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 8 | 330.82 | 430.463 | 3443.7039
15.19 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 4 | 344.97 | 448.875 | 1795.4999
15.20 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente | un | 2 | 1142.33 | 1486.3998 | 2972.7996
[5 empty] | Subtotal |  |  | 24201.3571
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
16.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 15 | 22.92 | 29.8235 | 447.3526
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, tipo refletor | un | 4 | 22.92 | 29.8235 | 119.294
16.3 | 91925 | SINAPI | Kit botoeira de emergencia | un | 2 | 20.45 | 26.6095 | 53.2191
[5 empty] | Subtotal |  |  | 619.8657
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 368.88 | 479.9867 | 479.9867
17.1.2 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 506.81 | 659.4612 | 659.4612
17.1.3 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | 121.81 | 158.4992 | 158.4992
17.2 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 0 | 0
17.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 13 | 12.07 | 15.7055 | 204.1713
17.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 1 | 12.79 | 16.6423 | 16.6423
17.2.3 | 93657 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | un | 8 | 15.77 | 20.5199 | 164.1594
17.2.4 | 93663 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 1 | 62.55 | 81.3901 | 81.3901
17.2.5 | 93669 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 1 | 79.36 | 103.2632 | 103.2632
17.2.6 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 1 | 102.4 | 133.2429 | 133.2429
17.2.7 | 93663 | SINAPI | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 62.55 | 81.3901 | 81.3901
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
17.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 370.4 | 20.96 | 27.2732 | 10101.9755
17.3.2 | 91873 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões | m | 11.7 | 24.87 | 32.3608 | 378.6219
17.3.3 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 60 | 51.04 | 66.4132 | 3984.7949
17.3.4 | 91884 | SINAPI | Luva PVC rosca 3/4" | un | 2 | 12.9 | 16.7855 | 33.571
17.3.5 | 91886 | SINAPI | Luva PVC rosca 1 1/4" | un | 103 | 17.44 | 22.6929 | 2337.3716
17.3.6 | 93016 | SINAPI | Luva PVC rosca 3" | un | 13 | 39.087 | 50.86 | 661.1801
17.3.7 | 91920 | SINAPI | Curva 90° longa 1 1/4" | un | 1 | 27.19 | 35.3796 | 35.3796
17.3.8 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" | un | 17 | 24.3 | 31.6192 | 537.5257
17.3.9 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 100x100x80mm | un | 2 | 15.89 | 20.6761 | 41.3521
17.3.10 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm | un | 2 | 40.86 | 53.167 | 106.3341
17.3.11 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm | un | 1 | 40.86 | 53.167 | 53.167
17.3.12 | 100562 | SINAPI | Caixa de passagem de embutir em alvenaria 60x60x60cm | un | 1 | 288.93 | 375.9557 | 375.9557
17.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0 | 0
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 1072.5 | 4.38 | 5.6993 | 6112.4521
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 66 | 6.73 | 8.7571 | 577.967
17.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 286.75 | 9.38 | 12.2053 | 3499.8572
17.4.4 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 231.5 | 24.1 | 31.3589 | 7259.59
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 7 | 38.26 | 49.7839 | 348.4874
17.5.2 | 95817 | SINAPI | Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa | un | 6 | 43.32 | 56.368 | 338.2079
17.5.3 | 95814 | SINAPI | Condulete PVC Tipo C ou Tipo E | un | 20 | 27.99 | 36.4206 | 728.4118
17.5.4 | 95817 | SINAPI | Condulete PVC Tipo X ou Tipo C | un | 6 | 43.32 | 56.368 | 338.2079
17.5.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 6 | 32.38 | 42.1329 | 252.7971
17.5.6 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 8 | 38.26 | 49.7839 | 398.2713
17.5.7 | 100903 | SINAPI | Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W | un | 14 | 27.3 | 35.5228 | 497.3186
17.5.8 | 100902 | SINAPI | Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W | un | 3 | 23.76 | 30.9165 | 92.7495
17.5.9 | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 20 | 308.49 | 401.4072 | 8028.1438
[5 empty] | Subtotal |  |  | 49201.897
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
18.1 | 104750 | SINAPI | Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm² | un | 15 | 17.51 | 22.784 | 341.7602
18.2 | 98463 | SINAPI | Conector para haste de aterramento tipo U com dupla rosca | un | 18 | 27.93 | 36.3425 | 654.1653
18.3 | 96985 | SINAPI | Haste de Cobre 3,00 m x 5/8" copperweld | un | 18 | 85.9 | 111.7731 | 2011.9154
18.4 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 255 | 90.55 | 117.8237 | 30045.0333
18.5 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 300mm x 250mm | un | 4 | 53.23 | 69.2629 | 277.0515
18.6 | 98463 | SINAPI | Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela | un | 15 | 27.93 | 36.3425 | 545.1377
[5 empty] | Subtotal |  |  | 33533.3033
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | 102253 | SINAPI | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 3cm, conforme projeto | m² | 3.79 | 955.43 | 1243.2055 | 4711.7489
19.2 | 102253 | SINAPI | Divisória em granito cinza andorinha - e=3 cm | m² | 24.9512 | 955.43 | 1243.2055 | 31019.4695
19.3 | 102073 | SINAPI | Banco de concreto 2x0,4x0,45cm | m³ | 0.72 | 3632.87 | 4727.0904 | 3403.5051
19.4 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm | m² | 7.81 | 1032.33 | 1343.2678 | 10490.9215
19.5 | 99855 | SINAPI | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado | m | 12 | 100.46 | 130.7186 | 1568.6226
19.6 |  | Cotação | Estrutura metálica para rede de voley | cj | 1 | 1361.63 | 1771.753 | 1771.753
19.7 | 103769 | SINAPI | Estrutura metálica com tabelas de basquete (PAR) | cj | 1 | 4375.64 | 5693.5828 | 5693.5828
19.8 |  | Cotação | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 2535 | 3298.542 | 3298.542
[5 empty] | Subtotal |  |  | 61958.1453
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 918.22 | 2.36 | 3.0708 | 2819.6994
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2819.6994
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 1728503.57
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa PAR Quadra Coberta Fechada. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  | 100%
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 50% | 50%
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 35% | 35% | 30%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 50% | 50%
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 50% | 50%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 90% | 10%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 50% | 50%
10 | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 50% | 50%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 50% | 50%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 50% | 50%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 100%
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 100%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 100%
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | [5 empty] | 50% | 50%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 30% | 10% | 40% | 20%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 30% | 70%
20 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 100%
Valores totais